## 附件1                             电解一、五系列铜母线检修供货及安装报价单

| ## 序号 | ## 项目 | ## 数量 | ## 单价 | ## 金额 （元） | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 新旧铜材价款补差 | ## 32.392吨 | ## _______元/吨 |  | ## 竞价单位在供应新铜材货品的同时，需回收旧铜材，新、旧铜材均暂按32.392吨计算，具体据实结算； ## 本项的单价为竞价单位向竞购方提供1吨铜材货品同时回收竞购方1吨废旧铜材，竞购方需向竞价方支付的价差； |
| ## 2 | ## 铜材货品加工费 | ## 32.392吨 | ## _______元/吨 |  | ## 铜材货品重量为预估数，结算时以过磅重量据实结算； |
| ## 3 | ## 不锈钢压板A | ## 60片 | ## _______元/片 |  |  |
| ## 4 | ## 不锈钢压板B | ## 60片 | ## _______元/片 |  |  |
| ## 5 | ## 夹板 | ## 25片 | ## _______元/片 |  |  |
| ## 6 | ## 不锈钢螺栓 | ## 1100套 | ## _______元/套 |  | ## 用于五系列支母线与总母线的连接，每套含螺栓1个，螺母一个，弹垫1个，平垫2个，316L材质，规格约为M20*200～400，具体需入围的竞价单位现场实测； |
| ## 7 | ## 旧铜母线及安装件拆除费 | ## ---- | ## ---- |  | ## 拆除内容包含电解一、五系列旧槽边导电板拆除，槽边连接支母线拆除，相关附件拆除，废旧支架、绝缘子、螺栓等拆除； |
| ## 8 | ## 新铜母线及安装件安装调试费 | ## ---- | ## ---- |  | ## 安装内容包含电解一、五系列新槽边导电板安装，槽边连接支母线安装，相关附件安装，支架制作安装、绝缘子、螺栓等安装； |
| ## 9 | ## 运输仓储费 | ## ---- | ## ---- |  |  |
| ## 10 | ## 其它费用 | ## ---- | ## ---- |  |  |
| ## 合计 | ## 大写： |  |  |  |  |
| ## 说明：（1）加工费、运输仓储、其它费用等费用均计入货品供应价款，统一开具13%增值税发票；（2）拆除费、安装费开具安装发票，竞价单位自选税率，需在报价单上注明； |  |  |  |  |  |

报价说明：

1、序号7--10的数量、单价栏目无需填写；

2、填好的报价单由报价单位公司法定代表人或授权委托人签名（或签章）并加盖公司公章，未加盖公章或没有签名（或签章）的报价单为无效报价单。

3、请报价单位认真阅读竞价书及附件要求，凡因阅读不到位、理解有偏差造成的报价失误，由报价单位自行负责。

法定代表人或委托代理人（签名或签章）：

报价单位（章）：

报价日期：   年    月   日